## Узлы
Узлы КР «Гамильтон»
Гамильтон · КР 22.10.2026 · листы — в едином комплекте Гамильтон_КР.pdf (страница PDF = номер листа КР); ссылки открывают лист на сайте
Узел № | Название | Где в доме (оси / координаты, м) | Состав / крепёж | Мера / расчёт (k — calc.json) | Лист КР | Ссылка
1 | Свая — оголовок — обвязка | все 27 свай — ровная сетка (М-8), одна марка С30.15 L 3 м (стандарт 26.10); свая под косяком ДП-3 — СВ-12 (75,85 / 11,745) в сетке | свая ЖБ С30.15 150×150 L 3 м, забивка до отказа (выступ 0,3–0,6 м по факту); оголовок 300×300 плоский без ушей, заказной (для Гамильтона), с заводскими отверстиями — по КП подрядчика (поставка, монтаж, крепление к свае — подрядчика), торец каждой доски на пластине ≥ 40 мм; обвязка 3×45×195 на ребро (по линиям x 75,83 / 79,325 — 4 доски с ОБ-5, по оси Б в крайних пролётах — 4 с ОБ-4); глухари 10×140 DIN 571 + шайба DIN 9021 снизу через пластину: угол/проходная 2, Т 3, Х 4 (Ф3.01…Ф3.05), всего 68 шт.; гидроизоляция 2 слоя (или рубероид) только на оголовке; антисептик | сваи k 0,38 (допустимая при отказе 17,5 т); крепление: отрыв k 0,00, сдвиг k 0,19; противопучинистые меры — по изысканиям | КР-26 | открыть лист
2 | Несущая стена 1 эт. на коротком шве пола с вкладышем (М-7) | стены 1 эт. x 75,85 (y 9,30…15,25) и x 79,306 (y 12,03…15,25); обвязка 75,83 / 79,325 | короткий шов панелей пола по оси стены 5 мм (пена), выборка пены 65 мм в обеих панелях на высоту 195; вкладыш 3×45×195 (65 + 5 + 65 = 135) на обвязке, ОСП обеих панелей сплошные до шва, сшить гвоздями 4×100 шаг 300; панели к вкладышу саморезы 4,2×45 шаг 150 с двух сторон; нижняя обвязка стены — по вкладышу, шурупы 8×300 шаг 400 | М-7: на ППС как в модели k 2,21 → вкладыш k 0,75; под пакетом 6×45×145 k 0,46 | КР-26 | открыть лист
1а | Наружная стена 1 эт. на торце пола — деревянная зона М-11 | весь наружный периметр пола 1 эт., 32,68 м | выборка пены 160 мм от торца панели пола; торцевая доска 20×195 заподлицо + пакет 3×45×195 (сшить 4×100 шаг 300); ОСП панели сплошные над и под деревом; наружные грани стены, торца пола и обвязки — в одну линию | М-11: по стандарту (доска 20) k 3,59 → дерево 155 мм k 0,03 | КР-26 | открыть лист
3а | Наружная стена 2 эт. на межэтажном перекрытии — обе обшивки на дереве (М-12) | периметр межэтажного перекрытия, 32,68 м | по оси В, крыльям Б, фасаду и бокам эркера — краевая доска 0…45 + доска 45×195 на ребро под внутреннюю обшивку стены 129…174 от наружной грани, зазор 84 под настилом (М12-К; распорки — до доски, в зазоре вкладыш 84; на боках эркера доска кусками между балками); по осям 1 и 4 — вставки 2×45×195 между концами балок вплотную к краевой (135 мм), сшить 4×100; крепёж стены 2 эт. — в дерево: ряды 30 и 150 мм (вдоль балок), 30 и 110 мм (оси 1, 4), не по оси стены | М-12: как в модели k 5,79 → вдоль балок k 0,07 (смещение стены 10 мм), оси 1/4 k 0,25 | КР-43 | открыть лист
3 | Опирание балок межэтажного перекрытия 95×195 (шаг 0,675) | СИП-стены по осям 1 и 4 (краевая доска); каркасные стены x 75,864 и 79,306; эркер 75,763 / 79,393 | на СИП-стену: балка на верхнюю доску панели 20×145 + краевая доска 45×195 по контуру, к краевой — 2 шурупа 6×120 / уголок KR 90 на балку; на каркасную стену: опирание ≥ 90 на верхнюю обвязку 2×45×145, балки соседних пролётов внахлёст, сшить 4 шурупами 6×120, к обвязке уголок KR 90; настил ОСП 22 на клей-шурупы | средний пролёт k 0,61 (прогиб 0,60); крайние k 0,26; эркер k 0,42 | КР-43 | открыть лист
4 | Ригель Рг-1 ЛВЛ 2×45×300 на пакетах (М-5) | 1 эт., под стеной 2 эт. x 79,306, y 9,40…12,21 (кухня-гостиная), низ ригеля +2,500 (короб ~10 см в потолке) | ЛВЛ 2×45×300 сшить шурупами 6×120 в 2 ряда шаг 300; северный конец — пакет 6×45×145 (y 11,937…12,211) под косяком ДП-3 2 эт.; южный — пакет 2×45×145 в торце панели угла эркера (выборка пены до +2,500); к пакетам — 2 уголка KR 90 на конец; под пакетами — вкладыш шва пола и свая СВ-4 | М-5 (принят вариант а, Артём 22.10): 3×45×195 как в модели k 1,90 → ЛВЛ изгиб k 0,62, срез k 0,75, смятие k 0,41 | КР-43 | открыть лист
5 | Стенка конька на лежне 4×45×195 (М-2) | чердак, y 12,261, x 75,865…79,290 | конёк 3×45×195 — балка между крайними пакетами стоек 3×45×145; промежуточных стоек нет (Артём 24.10); лежень 4×45×195 на ребро поверх панелей, сшить гвоздями 4×100 / шурупами 6×120 в 2 ряда шаг 300; концы лежня — на вкладышах ВЛ-1 95×195 L 300 в выборке пены панелей над стенами 2 эт. x 75,864 / 79,306 (панели стыкуются над стенами на верхней обвязке 2×45×145; у x 75,864 — на перемычку ДП-4, М-4); пакеты к лежню — 2 уголка KR 90 | М-2: на панели как в модели k 2,11 → конёк k 0,87, лежень изгиб k 0,46, скалывание k 0,89, вкладыш k 0,65 | КР-46 | открыть лист
6 | Лежень 3×45×195 под пакетом стенки конька эркера (М-3) | чердак, x 75,865…79,290, y ≈ 9,80 и 11,07 | лежень 3×45×195 на ребро поверх панелей чердачного перекрытия (доски шва под пакетом нет — раскладка 1255), концы над стенами 2 эт. через вкладыш ВЛ-1 95×195 L 300 на верхнюю обвязку; сшить шурупами 6×120 шаг 300; пакет стенки конька эркера к лежню — 2 уголка KR 90 | М-3 (уточнено 22.10): 2×45×195 без доски шва k 1,01 → 3×45×195 k 0,67 | КР-46 | открыть лист
7 | Перемычки дверей под концами конька (М-4, М-6) и свая СВ-12 под косяком (М-8) | 2 эт.: ДП-4 (x 75,864) и ДП-3 (x 79,306), y 12,005…12,905; 1 эт.: ДП-3 (x 75,85, y 11,79…12,69); свая 75,85 / 11,745 | 2 эт.: перемычка 3×45×195 на ребро (вместо 2×45×195) на пакетах-косяках 2×45×145; 1 эт.: ДП-3 — 2×45×195 (вместо 2×45×145), косяк пакет 2×45×145; доски перемычек сшить гвоздями 4×100 шаг 200; под косяком ДП-3 1 эт. — свая СВ-12 С50.15 с оголовком (в сетке свай по нагрузке, вариант 2б); 4-я доска ОБ-5 по линии x 75,85 | М-4: 2×45×195 k 1,00 → k 0,66; М-6: k 1,34 → k 0,74; М-8: обвязка x 75,83 3 доски k 1,17 → 4 доски k 0,88 | КР-39 | открыть лист
8 | ОП-5 — окно через межэтажное перекрытие (М-9) | стена В (север), лестничный проём; окно 900×2000, низ +2,100; в свету между стойками x 77,887…78,787 | по бокам проёма сквозные стойки 3×45×145 от низа стены 1 эт. до чердачного перекрытия (5,82 м, сращивание накладками 45×145 L 1,0 на шурупах вне проёма); краевая доска перекрытия прерывается и заводится в стойки на уголках KR 90 (2 на конец); стойки 115 в выборке пены боковых панелей + 20 в проём, в свету 900; верх — перемычка 2×45×195 на ребро L 900 между стойками (2 уголка KR 90 на конец), верх перемычки в заводской выборке пены 175 × 90 детали над проёмом; низ — подоконная доска 2×45×145 плашмя L 900 между стойками, в выборке пены 70 детали под проёмом; панели к стойкам саморезы 3,8×41 шаг 150; окно без ID «0» на том же месте — дубль модели, не учитывать | М-9: стойка ветер k 0,13, прогиб k 0,21; перемычка СИП над ОП-5 k 0,01 | КР-39 | открыть лист
9 | Накосное стропило 3×45×195 (М-1) и опора стропил | 4 накосных основной кровли (углы дома → концы конька 76,093 / 79,062; 12,261); стропила по контуру | накосное 3 доски 45×195 (третья сбоку), сшить гвоздями 4×100 / шурупами 6×120 шаг 300 вразбежку; низ — на угол опоры (2 × 8×280 + 2 уголка), верх — на конец конька над пакетом стоек; стропила 45×195 на мауэрлат 45×145 поверх чердачного перекрытия (принято Артёмом 22.10, над краевой доской 45×195): врубка ≤ ¼ h, уголок KR 90×90×65 + шуруп 8×280 в каждый узел | М-1: 2×45×195 k 0,99 → 3×45×195 k 0,66; опора стропила смятие k 0,65 | КР-47 | открыть лист
10 | Конёк (основной и эркера) — кровля, узел 1 | конёк y 12,261 и конёк эркера x 77,578 | КП-К1 прогон 3×45×195; стропила — врубка на прогон, шуруп 8×280 + уголок KR 90×90×65; пары через конёк — пластина 180×65×2 (8 шурупов 5×40); планка конька КП-3 саморезами 4,8×70 через волну | конёк k 0,87 | КР-55 | открыть лист
11 | Ребро вальмы — кровля, узел 2 | 4 ребра основной кровли + 2 ребра эркера | нарожники СТР-3 к накосному: косой запил (45° в плане + уклон), 4 самореза 4,2×75 на узел; планка ребра | накосные k 0,66, эркера k 0,21 | КР-55 | открыть лист
12 | Ендова эркера — кровля, узел 3 | 2 ендовы эркера (ПодСТ73, ПодСТ74 — в модели «накосное») | ендова 2×45×195; сплошной настил, доп. мембрана 1 м, нижняя планка с нахлёстом 200, верхняя декоративная; саморезы не ближе 250 к оси | ендова k 0,35 | КР-55 | открыть лист
13 | Карниз — кровля, узел 4 | по контуру основной кровли, свес 0,5 | ПРИНЯТО (Артём 22.10): мауэрлат 45×145 плашмя поверх чердачного перекрытия над краевой доской 45×195 (кровля выше на 266 мм, конёк +7,677 вместо +7,411), под ним гидроизоляционная лента, стыки вполдерева над стеной, 2 шурупа 8×220 у стыков и углов; стропило на мауэрлат — врубка ≤ ¼ h, шуруп 8×280 + уголок KR 90×90×65 в каждый узел; подшивка свеса, лобовая доска (в модели «Мауэрлат RM» — это лобовая); водосточные трубы — на углах эркера (не с крыльев над навесами) | консоль свеса k 0,06; опора стропила смятие k 0,65 | КР-56 | открыть лист
14 | Примыкание навеса крыльца/террасы к стене — кровля, узел 5 | ось Б (y 9,23), навесы 15°, покрытие навесов — металлочерепица «Монтерра» как основная кровля | опорная доска 45×195 — шуруп 8×180 только в соединительный брус стены (не в ППС); опоры бруса оцинк. под стропила 45×195 шаг 0,635. ПРИНЯТО (Артём 22.10, вариант б): уклон 15°, металлочерепица «Монтерра»; мембрана на контррейке с капельником, герметизирующая лента в нахлёсты, саморез в каждую волну; складские листы М35 Монтерра 0,45 PE (ТОП ХАУС, 1190 × 460/1160/2210/3610), поперечный стык по ступени (хвост 110) + лента-уплотнитель КП-9, 6 саморезов 4,8×35 на стык | стропило навеса k 0,12 | КР-56 | открыть лист
15 | Опора балки навеса у эркера — стойка СН-2 (кровля, узел 6) | x 75,763 / 79,393, y 8,10 (у углов эркера) | балка навеса 3×45×145 (Рг-1; ОБ-8 150×150 — дубль модели, исключён) опирается на стойку СН-2 3×45×145 (H 2,42) вплотную к углу эркера (вместо упора в угол без опоры); уголки KR 90×90×65 к балке и к обвязке; навесы — металлочерепица «Монтерра», 15°, по узлу 14 (принято, вариант б) | балка навеса k 0,65, стойка k 0,04 | КР-56 | открыть лист
16 | Стены СИП 174: стык панелей, угол, проём (листы стен) | все наружные стены 1 и 2 эт. | стык — доска 45×145 в паз 25 (БС-2), пена, саморезы 3,8×41 шаг 150; угол — доска 45×145 в паз 40, шурупы 8×220 шаг 600; низ/верх — 20×145 заподлицо (БС-3); проёмы наборные — 45×145 по периметру (БС-1); лежень 20×145 к полу шурупами 8×300 шаг 400 | СИП торцы 1 эт. k 0,61, фасад эркера k 0,81 | КР-28 | открыть лист
17 | Каркас несущих стен (СТК) | 1 эт. x 75,85, 79,306, 77,282; 2 эт. x 75,864, 79,306, 77,282, y 11,818 | стойки 45×145 шаг ≤ 0,42 (у лестницы ≤ 0,64), распорки 45×145 в 2 ряда (обязательны), нижняя обвязка к полу шурупами 8×300 шаг 400, стойки к обвязкам — уголки 70×70×55, пакеты у проёмов по листам СТК | стойки 1 эт. k 0,23, 2 эт. k 0,14 | КР-34 | открыть лист
18 | Пол 1 эт.: длинный шов БП-1, крепление панелей к обвязке | весь пол 1 эт. (панели 1250 вдоль x, пролёт между рядами обвязки 2,70 / 1,75) | в длинных швах — доска 45×195 в паз 25 обеих панелей, саморезы 4,2×45 шаг 150 с двух сторон; к обвязке — шурупы для СИП 8×280 шаг 300; по краю — 20×195 (БП-3); короткие швы — над обвязкой (под стенами 75,85 / 79,306 — вкладыш, узел 2) | панель пола пролёт 2,70 k 0,19…0,46 | КР-25 | открыть лист
19 | Стены 1 эт. на СИП-полу между рядами обвязки (проверка, без мер) | y 12,718 (x 79,306…82,093), y 12,853 (x 75,85…77,282), x 77,282 (y 12,853…15,291) | нижняя обвязка стены 45×145 к панели пола шурупами 8×300 шаг 400 в доску шва/вкладыш, где есть, иначе — саморезы по ОСП 5×70 шаг 300; стены y 12,718 и y 12,853 несут только себя | y 12,718 k ≤ 0,64; y 12,853 k ≤ 0,41; x 77,282 сдвиг ППС k 0,93, смятие k 0,85 | КР-25 | открыть лист

## Допуски
Допуски монтажа «Гамильтон»
Гамильтон · КР 22.10.2026 · листы — в едином комплекте Гамильтон_КР.pdf (страница PDF = номер листа КР); ссылки открывают лист на сайте
Раздел | Что | Допуск | Как проверить | Лист КР | Источник / где принято по аналогии | Ссылка
Сваи | отклонение осей свай в плане | ≤ 50 мм | рулетка / тахеометр от разбивочных осей, по каждой свае | КР-7 | принято по аналогии с КР Дублина / Осло (в данных Гамильтона не задано) | открыть лист
Сваи | отметка верха оголовков (−0,419) | ±10 мм | нивелир по всем оголовкам; срубка голов — после забивки всех свай | КР-7 | по аналогии с КР Дублина / Осло | открыть лист
Сваи | вертикальность сваи | ≤ 1 % длины | отвес / уровень на гранях сваи | КР-7 | по аналогии (СП 45.13330, табл. 12.7 — ориентир) | открыть лист
Обвязка | диагонали прямоугольника обвязки 9,03 × 6,06 (и эркер 3,63 × 1,25) | ±10 мм | рулетка, обе диагонали | КР-11 | по аналогии с КР Дублина / Осло | открыть лист
Обвязка | горизонт верха обвязки (−0,224) | ±5 мм | нивелир, по каждой свае и в середине пролётов | КР-11 | по аналогии с КР Дублина / Осло | открыть лист
Обвязка | стыки досок обвязки | только над сваями, в 100 мм от оси сваи, вразбежку | осмотр перед укладкой пола | КР-11 | КР Осло п. 5.1 | открыть лист
Пол 1 эт. | свес панели пола с обвязки | 0 мм | линейка по наружному контуру | КР-25 | КР Осло п. 5.1, узел 1 | открыть лист
Пол 1 эт. | плоскость пола (верх СИП 0,000) | ±3 мм на 2 м | правило 2 м + клинья | КР-25 | по аналогии (СП 71.13330, ориентир) | открыть лист
Пол 1 эт. | ось короткого шва с вкладышем под стеной 75,85 / 79,306 (М-7) | ±10 мм от оси стены | разметка от осей до укладки панелей | КР-25 | КР-2 (М-7) | открыть лист
Пол 1 эт. | отверстия в панелях пола: положение центра | ±10 мм; кромка не ближе 20 мм к доске шва / вкладышу / обвязке | разметка по карте отверстий от осей | КР-27 | карта отверстий КО (по аналогии с Осло) | открыть лист
Стены | вертикальность панелей / стоек каркаса | ≤ 3 мм на 1 м, ≤ 8 мм на этаж | уровень 2 м / отвес | КР-28 | по аналогии с КР Дублина / Осло | открыть лист
Стены | диагонали коробки этажа по верху стен | ±10 мм | рулетка, до укладки перекрытия | КР-28 | по аналогии с КР Дублина | открыть лист
Стены | положение проёмов | ±5 мм (размер), ±10 мм (привязка) | рулетка от угла / оси | КР-28 | по аналогии с КР Осло | открыть лист
Стены | шаг крепежа в стыках панелей | саморезы 3,8×41 шаг 150; угол — шурупы 8×220 шаг 600 | осмотр до обшивки | КР-28 | КР Осло п. 6.1 | открыть лист
Межэтажное перекрытие | шаг балок 95×195 | 0,675 ± 10 мм | рулетка | КР-36 | КР-36 | открыть лист
Межэтажное перекрытие | отметка верха балок (+2,995) / горизонт | ±5 мм | нивелир | КР-36 | по аналогии | открыть лист
Межэтажное перекрытие | опирание балки на стену | ≥ 90 мм (каркас), ≥ 145 мм (СИП-стена через краевую доску) | осмотр | КР-43 | КР-43, узел 3 | открыть лист
Ригель Рг-1 (М-5) | низ ригеля ЛВЛ | +2,500 ± 5 мм | нивелир | КР-43 | М-5 | открыть лист
Чердачное перекрытие | лежни М-2 / М-3 поверх панелей, концы над стенами 2 эт. | ось лежня по оси пакета ±10 мм; стойки — точно по меткам ■ на листе; концы — на вкладышах ВЛ-1 над стеной 2 эт., опирание ≥ 95 мм | рулетка / осмотр | КР-45 | М-2, М-3 | открыть лист
Кровля | шаг стропил | ≤ 0,66 м (по расчёту), ± 10 мм | рулетка | КР-53 | calc.json; листы кровли | открыть лист
Кровля | отметка и прямолинейность конька | ±10 мм по высоте, ≤ 5 мм на 3 м | нивелир / шнур | КР-53 | по аналогии с КР Осло | открыть лист
Кровля | плоскость ската (под металлочерепицу) | ≤ 5 мм на 2 м (обрешётка) | правило 2 м | КР-52 | по аналогии; требования производителя «Монтерра» | открыть лист
Кровля | вылет свеса карниза | 500 ± 10 мм | рулетка | КР-56 | листы кровли | открыть лист
Кровля | мауэрлат 45×145 поверх чердачного перекрытия: положение / горизонт | по краю перекрытия над краевой доской ±5 мм; горизонт ±5 мм | рулетка / нивелир до установки стропил | КР-56 | решение Артёма 22.10; листы кровли | открыть лист
Крепёж | стропило к мауэрлату | 1 шуруп 8×280 + уголок KR 90×90×65 на каждый узел | осмотр | КР-56 | листы кровли (узел 4) | открыть лист
Крепёж | сшивка многослойных элементов (обвязка, лежни, накосные, ригели) | гвозди 4×100 / шурупы 6×120 шаг 300 вразбежку, 2 ряда | осмотр | КР-26 | КР-2 | открыть лист