## Изменения
Прага — что изменили против модели и почему · 23.10.2026 · 31 строк · модель архитектора ГП3 Прага (наша копия Praha_d45.pln), КР, раскрой СИП и ПМ
№ | Группа | Что в модели архитектора (ГП3 Прага) | Что в нашем проекте | Почему (расчёт k / правило бюро / ошибка модели) | Где в документах | Влияние (материал ±, видно?)
1 | Фундамент и обвязка | сваи — 29 колонн ЖБ 200×200, L 3 м (верх −0,419), все одной маркой «СВ-01»; крепления обвязки к свае нет | сваи те же (ЖБ 200×200 L 3 м, все 29 — грунт нормальный, Артём 20.10); оголовок ОГ — стакан 250×250×8 + 2 уголка 100×100×80 + шпилька М12 + болты М12 (как Дублин / Осло); в модели с 23.10 марки СВ-01…СВ-29 по свайному полю, слой «КР Дом45 — сваи и обвязка» | Nmax 54,9 кН — k 0,77; крепление обвязки к свае — по расчёту КР | расчёт — проверки (Excel); ведомость объёмов | +оголовки и крепёж; сваи без изменений
2 | Фундамент и обвязка | обвязка — 88 досок 45×195 «НО-*» (объекты RM): по всем осям 3 доски, раскладка и стыки бюро | обвязка ОБ-1 по спецификации — 78 досок: 3 доски по осям свай, по несущим осям 2 / 4 — 4 доски, стыки над сваями вразбежку; терраса и крыльцо. 4-я доска по осям 2 / 4 — в модели с 20.10, вся обвязка бюро заменена 23.10 | по оси 2 / 4 стоит несущая стена: 3 доски не проходят (20.10) → 4 доски; 23.10 — 5 досок, см. следующую строку | расчёт — проверки (Excel); раскрой пиломатериала | +1 доска по осям 2 и 4; не видно
3 | Фундамент и обвязка | обвязка по осям 2 / 4 — 4 доски 45×195 (расчёт 20.10 — неразрезная, k 0,82) | 5-я доска ОБ-5 45×195 по всей длине осей 2 и 4 — с востока пакета, 3 куска между рядами обвязки, концы на оголовках 300 (22,1 м). В модели с 23.10 (мера М-П1) | над сваями целы 2 доски из 4, в рядах — «замок»: каждый пролёт 2,87 работает как балка на двух сваях (qL²/8): 4 доски — k 1,03; 5 досок — k 0,82. Перестыковка не помогает (равные пролёты, двухпролётная ≈ qL²/8). Торцевые ряды под фронтонами Б/Е и край террасы проверены — k ≤ 0,64 | расчёт — проверки (Excel); раскрой пиломатериала | +22,1 м доски 45×195; не видно
4 | Фундамент и обвязка | оголовок не задан (в КР 20.10 — стакан 250×250×8 + 2 уголка 100×100×80 + шпилька М12, меры от пучения в базе) | 30.10, стандарт Д45 (Артём 26.10): сваи до отказа после геологии; оголовок 240×240 плоский с заводскими отверстиями (КП подрядчика); глухари 10×140 + шайба DIN 9021 снизу: угол/проход — 2, Т — 3 (64 шт.); меры от пучения — по изысканиям, в базу не входят (ведомость v5) | так работает подрядчик (узлы Ф3.01…Ф3.05); ведомость = смета генерального | ведомость объёмов | −уголки, шпильки, мастика, плёнка, ПГС в базе; +глухари
5 | Фундамент и обвязка | морозное пучение и защита подполья в модели не решены | меры от пучения (обмазка битумной мастикой + обойма из 2 слоёв плёнки на 1,5 м, обратная засыпка ПГС) и сетка от грызунов СГ-1…4 по низу обвязки и цоколю | без мер свая выдёргивается пучением (k 3,77), с мерами — k 0,63 | расчёт — проверки (Excel); ведомость объёмов | +мастика, плёнка, сетка; не видно
6 | Пол СИП | пол — 28 панелей СИП 224 по 2800 × 1250, в швах доски 45×195 и брус 95×195 (89 шт.); швы в 270 мм от несущих осей 2 и 4 (стена стоит на середине панели) | наша раскладка — 42 панели (2500 / 2530 + доборы 560–570 вразбежку), швы на обвязке осей 2 / 3 / 4; в швах доски БП-1 / БП-2 / БП-4 45×195 в паз 25, торцы по периметру 20×195 (БП-3). Панели — в модели с 20.10, доски швов (63) — с 23.10 | несущая стена должна стоять над обвязкой (шов на обвязке — панель опирается обеими кромками); доска 45 в паз дешевле бруса 95; панель СИП 224 крайней полосы 3,0 м — k 0,50 | раскрой СИП (PDF); расчёт — проверки (Excel) | −брус 95×195, +доски 45×195; не видно
7 | Пол СИП | стойки под коньковой балкой (СТ-1 в тамбуре, СТ-2 во фронтоне Е) — в модели их нет | под СТ-1 и СТ-2 паз шва пола по оси 3 углублён до 45 мм по всей ширине 1250 (только пена, ОСП не режут) — вместо доски шва 2 доски 45×195 сухие строганые, сшитые (БП-К, как Лион СТ-1) | N 22,7 кН: на доску шва 45 не проходит; с 2 досками — k 0,62 | раскрой СИП (PDF); расчёт — проверки (Excel); ведомость объёмов | +4 доски 45×195 L 1250; не видно
8 | Каркас стен | несущие каркасные стены по осям 2, 4 и стенка тамбура по оси 3 — каркас бюро (объекты RM «Стойка» / «Мауэрлат», 182 эл.): шаг и узлы бюро, распорок нет | каркас по спецификации: стойки СК-1 45×145 шаг ≤ 600, у дверей СК-8 и перемычка СК-6 2×45×145 + СК-9, обвязки СК-2 / СК-3, накладная СК-4, распорки СК-5 в 2 ряда, торцевая стойка СК-7; в модели заменён 23.10 (124 эл.) | стойка — k 0,14, перемычка над дверью 900 — k 0,23; без распорок стойка 3,3 м теряет устойчивость | раскрой пиломатериала; расчёт — проверки (Excel) | +распорки 2 ряда; не видно (в стене)
9 | Каркас стен | стены СИП — сплошные стены 174 без раскладки; отдельно 142 досок 45×145 / 95×145 на слоях «!!ДОСКА … внешние стены», из них в доме только 39 (остальные — копии раскроя в стороне) | раскладка стен по раскрою: доски стыков, проёмов, верха фронтонов и горизонтального стыка БС-1…4 (90), опорные доски ВО-1 (4), швы панелей (49) — в модели с 23.10 на скрытых слоях КР; доски бюро удалены 20.10 | модель — единственный источник данных (Артём 22.10); раскладка — из складских панелей, доски 45 в паз 25 вместо 95 | раскрой СИП (PDF); раскрой пиломатериала | листы АР не меняются (слои КР скрыты)
10 | Каркас стен | стоек под балками ЛВЛ в модели нет (у бюро коньковой балки нет) | СТ-1 3×45×145 в торце стенки тамбура (под КП-1), СТ-2 3×45×145 в шве панелей фронтона Е (под КП-1, закрытый карман), СТ-3 2×45×145 во фронтоне Е (под ПР-4); 20.10 смоделированы стенками 0,145 (Tapir не меняет высоту колонн), 23.10 заменены досками-колоннами по спецификации | под балкой нужна опора до сваи: СТ-1 k 0,25, СТ-2 k 0,22, СТ-3 k 0,10; под СТ-1 и СТ-2 — сваи на оси 3 | узлы ЛВЛ и конька; расчёт — проверки (Excel); раскрой пиломатериала | +8 досок 45×145; не видно
11 | Кровля и конёк | кровля — 50 кровельных элементов + 127 объектов RM (доски 95×195 / 45×195 кусками 1,16–1,61 м, мауэрлат, 68 «Нарожник RM» без геометрии): стропила 95×195 в швах, коньковой балки нет; стропило 6,32 м — длиннее складских 6 м | наша схема (Артём 18–20.10): 42 панели КД-01 карниз → конёк, в продольных швах доски СР-1 / СР-К 45×195 в паз 25; конёк — балка КП-1 3×ЛВЛ 45×360 без стоек в гостиной; над кухней по оси 4 — перемычка ПР-4 2×ЛВЛ 45×240. Панели и ЛВЛ — в модели с 20.10 | по SIPA (рис. 18) под коньком всегда балка или стена — схема без балки снята 18.10; ЛВЛ без столбов собирается по одному брусу ~58 кг без крана (КП-1 k 0,57, прогиб 0,54; ПР-4 k 0,30); 45 вместо 95 — паз 25, меньше пиломатериала | узлы ЛВЛ и конька; раскрой СИП (PDF); расчёт — проверки (Excel) | −стропила 95×195, +ЛВЛ; не видно
12 | Кровля и конёк | опора конька у фронтона Е и над тамбуром — не задана | КП-1 заходит во фронтон Е в закрытый карман 155×110 (наружная ОСП и ~50 пены целые) на стойку СТ-2; у тамбура — на СТ-1, уголки 90×90×65 + 8×280; панели к КП-1 — шурупы 8×320 по отвесу в 40 мм от пенного шва (кондуктор, контроль снизу), шов 10, верх балки срезан 15° | сквозной «П-вырез» во фронтоне — мостик холода (Артём против); смятие ЛВЛ в кармане — k 0,50, на СТ-1 — k 0,38 | узлы ЛВЛ и конька; расчёт — проверки (Excel) | +шурупы 8×320, уголки; не видно; см. рис. Б-5 выше
13 | Кровля и конёк | свес фронтонов и пирог кровли в модели не заданы | свес фронтона 0,5 — консолью крайней панели + обрешётка 25×200 + ветровая доска ВД-1 (не каркасный СР-2, как у Дублина); РС-1 (торцевая карниза, поперечные стыки), кобылки КБ-1, лобовая ЛБ-1 — в модели с 23.10; мембрана, контррейка, обрешётка, капельник, SIP-лента; металлочерепица только из складских листов М35 Монтерра (22.10) | консоль обрешётки — k 0,47 (снег), 0,70 (монтаж); листы — складские длины (стандарт Дом 45) | листы кровли; расчёт — проверки (Excel); ведомость объёмов | +материалы пирога; внешне без изменений
14 | Навес крыльца и терраса | навес крыльца — 12 досок RM «Мауэрлат» 45×145: балка 3×45×145 и пакеты по 3 доски вдоль Y; стойки 3×45×145 под ID «Свая винтовая диам. 117 мм с оголовком» | по расчёту 7в (μ снега 2,0): балка БН-2 2×45×195 по стойкам, стропила СР-2 45×145 шаг 500 (10), конёк КН-2, прогоны ПН-1, опорная доска ОД-1 на фронтоне Б (шурупы 8×220 сквозь ОСП в доски стыков БС-2, 16 шт.); стойки СН-1 3×45×145 — наши марки. Заменено 23.10 | СР-2 k 0,45, КН-2 k 0,51, ПН-1 k 0,42, БН-2 k 0,25, СН-1 k 0,13, ОД-1 k 0,42 | расчёт — проверки (Excel); раскрой пиломатериала; ведомость объёмов | навес той же формы; ВИДНА опорная доска на фронтоне
15 | Навес крыльца и терраса | терраса и крыльцо — плита «Фундамент» (−0,62…0,000) под всем домом и террасой, лаг нет | лаги ЛГ-1 45×145 по обвязке террасы и крыльца (28 шт.), настил по лагам; в модели с 23.10 на новом слое «КР Дом45 — навес и терраса» | конструкция террасы — по обвязке на сваях ряда Ж, как у дома | раскрой пиломатериала; ведомость объёмов | −плита; внешне так же
16 | Проёмы, планировка, инженерия | окно ОП-04 (с/у, стена 5): центр y 4,903 | ОП-04 сдвинуто на +20 мм (центр 4,923) — край выреза к шву панелей; в модели с 20.10 | проём режет одну панель, не шов; перемычка — k 0,25 | раскрой СИП (PDF); ЭП архитектора (исходный) | на фасаде сдвиг 2 см — не заметно
17 | Проёмы, планировка, инженерия | мебель и сантехника — из библиотеки бюро; разводки ЭЛ и ВК нет | план мебели v2 и с/у v4 (дизайнер, одобрено 21–22.10): мойка под ОП-02, ванна у стены 5, стиралка / раковина / унитаз у южной перегородки с/у, ТВ на перегородке с/у; ЭЛ — 3 пакета (Эконом / Базовый / Комфорт), ВК: бойлер 100 л, ХВС / ГВС открыто на клипсах без короба, без гильз через пол (вкл. ввод), греющий кабель на подземный путь К1 → ЛОС (секция 10 м), слив резерва из котельной — веткой 110 в грунте | решения Артёма 21–22.10; инженерия под план мебели | электрика — планы; ВК — план; ведомость объёмов | ВИДНЫ трубы на клипсах вдоль стен
18 | Проёмы, планировка, инженерия | — | опции для клиента: пол на лагах шаг 400 (вариант Б, подъём ДП-01 / 02 и ОП-03 в СИП на +68); гидроизоляция с/у и котельной ГИ-1…3 — доп «Отделка: санузел», не база | варианты отдаются генеральному опциями (Артём 21–22.10) | вариант Б — пол на лагах; ведомость объёмов | только при выборе опции
19 | Дубли и ошибки модели | копия дома в стороне (x ≈ −390, y ≈ −190): наружные и внутренние стены, 34 предмета мебели, 6 колонн, зона — 52 эл. | удалена 20.10 (53 элемента «мусора») | к дому не относится, мешает выгрузкам и подсчётам | ведомость объёмов | −; не видно
20 | Дубли и ошибки модели | марки: все 29 свай — «СВ-01»; стойки навеса крыльца — «Свая винтовая диам. 117 мм с оголовком» | сваи СВ-01…СВ-29, стойки навеса СН-1 (23.10) | ID элемента = марка нашей спецификации (правило «модель = КР») | ведомость объёмов | —
21 | Наши ошибки модели (исправлено 23.10) | наша перестройка 20.10: 42 панели пола созданы с «level» = низ — верх панелей +0,224, панель входит в стены на 224 мм, между обвязкой и полом щель | 23.10 все 42 панели опущены на 224 мм: верх 0,000, низ −0,224 — как у стен и отметок АР | наша ошибка 20.10 (в Tapir CreateSlabs level = верх плиты); на количества и ведомость не влияла, но модель и 3D-виды 20.10 были неверны | раскрой СИП (PDF) | модель и 3D; листы АР — нет
22 | Наши ошибки модели (исправлено 23.10) | наша перестройка 20.10: 16 досок в продольных швах кровли одним куском 6,10 м по горизонтали (6,32 по скату) | 23.10 — по спецификации двумя кусками СР-1 / СР-К (32 шт.), стык над несущей стеной 2 / 4 | складская длина доски 6 м — 6,32 одним куском не купить | раскрой пиломатериала | −; не видно
23 | Модель = КР (23.10) | в модели — конструкции архитектора и наши правки 20.10 на его слоях, без наших марок | весь наш КР в модели: новых элементов 562 (каркас стен 214, сваи и обвязка 78, кровля несущая 72, пол СИП 63, швы стен СИП 49, 7 доски швов кровли 32, навес и терраса 28, Балки 1 эт 18, !! 1 колонны 8); элементы модели, совпавшие с нашими деталями, получили наши марки — 71 перенесены на слои КР (сваи, панели пола), 60 видимых в АР (панели кровли, КП-1 / ПР-4 / КД-2, стойки навеса) остались на своих слоях с нашими ID; новый 10-й слой «КР Дом45 — навес и терраса» (лаги) | модель — единственный источник: количества по маркам сходятся с раскроем ПМ и ведомостью (praha_kr_v_model_check.py); 10 досок БС-2 горизонтального стыка фронтонов программа сначала поставила «кубиками» — пересозданы в тот же день (шаг walls-fix-bs2) | раскрой пиломатериала; ведомость объёмов | листы АР не меняются (слои КР скрыты)
24 | Модель = КР (23.10) | заменённые элементы архитектора и наши временные 20.10 | удалены 305: обвязка бюро 92, каркас несущих стен 182, навес крыльца 12, доски швов кровли 20.10 16, стойки-стенки 20.10 3; бэкап модели до правки — Praha_do_KR_v_modeli_23.10.pln | правило Артёма 22.10: заменённое удаляем, оригинал — у архитектора и в архиве | ведомость объёмов | —
25 | Каркас стен | спецификация: стойки СК-1 / СК-9 были длиннее геометрии на 70 мм (на оси 3 — на 115): не вычитались обвязки СК-2 / СК-3 / СК-4 (и КД-2) | исправлено 23.10 (lumber_parts_praha.py: стойка = низ панели − 3×45, на оси 3 − 4×45), в модели — по геометрии | закупка пиломатериала — по факту | раскрой пиломатериала | −
26 | Каркас стен | лишние доски в спецификации: крайняя СК-1 на месте СТ-1 и торцевых СК-7, распорки СК-5 в хвосте 0,099 на оси 4 | убраны 23.10 (торцы осей 3 и 4 — без своей крайней СК-1; хвосты < 0,3 без распорок) | −3 доски | раскрой пиломатериала | −
27 | Каркас стен | ось 3 над тамбуром: по спецификации и СК-4, и коньковая доска КД-2 плашмя | 30.10: СК-4 на оси 3 — прокладка плашмя под КД-2 (добирает 45 мм до КД-2, без скоса); на осях 2 и 4 — накладная со скосом 15°; обе нужны, лишней нет | как в модели | узлы ЛВЛ и конька; раскрой пиломатериала | —
28 | Каркас стен | каркас перегородок бюро (98 эл.) и навес крыльца | перегородки — опция «комнаты» (в базе нет), в модели оставлены без наших марок; навес крыльца — по отметкам бюро, уклон 15°, лаги равным шагом по обвязке | геометрия навеса приближённая, количества — по спецификации | ведомость объёмов | —
29 | Проёмы, планировка, инженерия | библиотека модели: не было «Трапецеидальное Двустворчатое Раздвижное Окно 25» и части мебели (ванна, котлы, кухня, диван) | 30.10: модель переведена в AC30, 4 окна ОП-02 — стандартное «Трапецеидальное Двустворчатое Раздвижное Окно» AC30 тех же размеров, мебель — объекты AC30 (tools/zamena_ac25.py); газовый котёл бюро удалён (газа нет) | окна и мебель на фасадах, разрезах и в 3D | ЭП архитектора (исходный) | —
30 | Проёмы, планировка, инженерия | вариант Б (пол на лагах) — по выбору клиента | если выберут Б — пересобрать раскрой СИП фронтонов Б / Е (проёмы ДП-01 / 02, ОП-03 на +68); база — пол СИП | только при выборе Б | вариант Б — пол на лагах; раскрой СИП (PDF) | —
31 | Открытые вопросы | — | открытых вопросов по Праге нет (30.10); КР комплектом, ЭЛ и ВК по ГОСТ выпущены 23.10; альбом подрядчику — не делаем (Артём 20.10) | — | ведомость объёмов | —

## Сводка
Группа | Строк
Фундамент и обвязка | 5
Пол СИП | 2
Каркас стен | 7
Кровля и конёк | 3
Навес крыльца и терраса | 2
Проёмы, планировка, инженерия | 5
Дубли и ошибки модели | 2
Наши ошибки модели (исправлено 23.10) | 2
Модель = КР (23.10) | 2
Открытые вопросы | 1
Всего | 31
Документ внутренний (Артёму), генеральному не отдаётся. Картинки «было / стало» — на странице https://arhitektor45.agent.mbk-chat.ru/praha/izmeneniya.html и в PDF.